## Slide 1
Plateforme technologique Sud - Site de LORIENT
LBCM :
LC-Qtof
Dosage des Homosérines lactones HSL
Dosage des Rhamnolipides
Dosage des Pseudomonas Quinones Signal
Profilage et identification de Mycosporine-like Amino Acids MAA
Dosage de molécules organiques (medetomidine) (exemple)
 Chromatographie : Ultimate 3000 - DIONEX
 Spectrométrie de masse : micrOTOF-Q-II - BRUKER
Plateforme analytique
Karl fisher
Détermination de la teneur en eau
 860 KF Thermoprep - METROHM

## Slide 2
Plateforme technologique Sud - Site de LORIENT
LBCM :
HPSEC - RI
Détermination de la taille des polymères
 1260 Infinity II - AGILENT TECHNOLOGIES
Plateforme analytique
Infrarouge
Identification de groupements fonctionels des produits de synthèse
Identification et classification de souches bactériennes
 Tensor 27 avec module HTS-XT - BRUKER

## Slide 3
Plateforme technologique Sud - Site de LORIENT
LBCM :
RMN
Caractériastion structurale de produits de synthèse
 Spinsolve 60 MHz 1H et 13C - MAGRITEK
Plateforme analytique
GIONOMètre
Etude de surface et mesure d’angle de contact
 Digidrop - GBX

## Slide 4
Plateforme technologique Sud - Site de LORIENT
LBCM :
Maldi tof
Identification et classification de souches bactériennes
Identification de protéine liées aux activitiés de Biofilm
 Microflex - BRUKER
Plateforme analytique
Microscope confocal à balayage laser
Evaluation du biofilm
 ZEISS - LSM T-PMT et LSM 710